关于在龙山镇实施市镇污水处理

运营一体化的建议

领衔代表：金鹏伟

附议代表：

根据区镇融合，产城接合，进一步满足全镇人民对环境治理的更高要求，完善污水排放的管理与运作，提升区域可持续发展和城镇建设的需要。根据目前全镇污水泵站设置整体现状及运行处理的实际情况，提出实施市镇污水处理运营一体化运营方案。

- 污水运行现状

（一）基本情况

目前我镇共有17个污水泵站其中市级污水泵站7个，镇级污水泵站10个。市级污水泵站7个主要位于主管网中段，镇级污水泵站主要位于各村各区块出口处。污水管网68千米。日输送水量1.6万吨。

（二）运营状况

各村区块污水通过污水管网支线把污水收集到镇级泵站，然后再由镇级泵站输送到主管网，再由市级泵站输送到东部污水厂统一处理。

运营状况矛盾明显，主要体现在市级泵站与镇级泵站的运行时间。镇级泵站打开了而市级未开，会出现污水外溢，排水不顺等情况。市级泵站开了镇级未打开，会出现污水排放效能不高。

在实际操作过程中往往是镇级要排水了，市级管网内都是满管的水，污水排不出去或者排出去极少。市镇污水泵站没有统一的调度管理矛盾明显突出。

镇级污水泵站由于缺乏技术力量，造成有的泵站经常损坏导致不能正常排水，严重影响污水排放。

- 污水运营管理一体化建设的建议

统一管理污水运营体系，合理调度使运营更加顺畅，有利于规范管理避免重复建设，减少维护开支。上游泵站与支线泵站统一集中运行更加规范，宏观调控更加到位。建议乡镇污水管网及泵站由市级统一集中管理运营。