类别号标记：B

慈水建〔2019〕3号                  签发人：方柏令

对市十七届人大三次会议第263号建议

的答复

周长根代表：

您提出的《关于尽快启动周家路江强排工程建设的建议》收悉。十分感谢您对我市水利工作的关心、重视和支持。您的建议对改善周巷南部地区排涝条件，促进河道水体流动、改善区域水环境、推动周家路江（建塘江）规划建设具有积极的作用。

周巷南部地区由于受所处的地理位置、地面高程、河网率、排涝路径和缺乏骨干河道等因素影响，是目前我市易涝地区之一。市、镇两级对改善该区域的排涝和水环境条件高度重视，先后组织实施了一批以河道疏浚水环境整治项目为主的小型水利工程，多次研究周家路江（建塘江）拓疏工程的规划实施问题。通过河道疏浚水环境整治项目的实施，改善了部分区域的排涝条件和水环境质量，但要从根本上改善周巷南部地区排涝条件提升水环境质量，必须通过周家路江（建塘江）拓疏工程的建设。由于周家路江（建塘江）拓疏工程投资很大，2016年的投资估算为17.8亿元，根据目前的市财政形势，近期全部开工建设无法筹措工程建设资金。我局将加强调查研究寻求工程建设资金筹措对策，拟通过周家路江（建塘江）拓疏工程分段分期实施的方案、延长工程建设期限缩小近期工程建设投资额度办法。同时努力向上级争取项目宁波市统筹计划及建设资金补助，促使周家路江（建塘江）拓疏工程有实质性进展。

您建议“在短时间内无法启动周家路江拓疏工程的情况下，抓紧组织实施周家路江强排工程建设”，根据目前的情况，实施还存在诸多困难和问题，一是在周家路江（建塘江）拓疏工程实施前，在三塘横江南侧新建一座高标准双向排灌泵站作用不是很大。就抗旱和水体环通改善水质而言，周巷地处曹娥江引水工程三塘江输水线慈溪入口段，在正常年份下，有充足的来水为抗旱和水体环通改善水质提供水源；就排涝而言，泵站的流量设置较为困难，按现有周家路江的过流和调蓄能力设置，设计流量较小，对防御涝灾的效果很小，同时还会造成重复建设，按规划建设到位后周家路江的过流和调蓄能力设置，将会对下游三塘江两侧的排涝增加压力，引起上下游之间的矛盾，同时也有可能因上游周家路江调蓄能力不足，对两岸设施造成安全隐患。二是项目近期报批存在困难。近1亿投资的的项目需要列入五年规划，列入年度计划在目前的财政形势下难以获批。鉴于上述情况，我们认为周家路江强排工程应在周家路江（建塘江）拓疏工程分段分期实施的研究中统一考虑，如果周家路江（建塘江）拓疏工程分段分期实施被市政府采纳，周家路江强排工程可行性在项目实施时进一步进行论证。对现状建塘江河床淤积和桥梁年久失修问题，将根据周家路江（建塘江）拓疏工程分段分期实施研究的进程和慈溪市河道管理办法的相关标准以及市政府的有关规定确定实施方案。

再次感谢您对我市水利工作的关心和支持。

慈溪市水利局

2019年6月27日

抄送：市人大代表工委，市政府办公室。

联系人：徐科惠

联系电话：63951928