慈溪市交通运输局文件

慈交函[2019]32号

对市十七届人大三次会议第233号建议

协办意见的函

市水利局：

胡幼萍代表在市人大十七届三次会议上提出的《关于加快推进匡堰游泾江流域防洪治涝项目逐步解决洪涝灾害的建议》收悉。经研究，现提出如下协办意见：

计划实施的白彭公路（彭南至妙山段）改造工程项目终点处跨越本区域泄洪主要河道游泾江，新建桥梁1座，路线跨越处现状河道宽度约 14 米。项目前期与市水利部门及当地政府多次沟通，最终确定桥梁跨径按2x10米进行布置，大于现有河道宽度，并根据水利部门河道管理办法，桥梁梁底建设标高按3.40米进行控制，以确保本段游泾江通水能力。

为进一步提升本项目建设所涉及游泾江河段的泄洪能力，在方案设计时采取了以下措施解决公路建设对村庄防洪的影响。

利用游泾江东岸现有绿地对本段河道进行拓宽，增加河道面积约170平方米。

倡隆村穿村段行车道两侧设置盖板式排水沟，用于快速收集路面雨水，避免雨水流入两侧地块。

在游泾江以西村民集居路段两侧土路肩下设置纵向排水管接入河道，用于排除排水沟积水，同时也可作为周边地块雨水设施的排水接入通道。

我们将认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，积极配合市委市政府、水利局统筹采取措施，分步组织实施的前提下，尽最大努力做好防洪抗灾工作，预防和最大限度的减少损失。

请转达我们对胡幼萍代表关心和支持我市交通运输工作的谢意。

（联系人：许仕辉，联系电话：63012068)

慈溪市交通运输局

2019年4月29日

慈溪市交通运输局办公室　　　　　　2019年4月29日印发