类别号标记：A

慈溪市消防救援大队文件

慈消建〔2022〕1号                  签发人：金永林

关于市十八届人大一次会议第45号建议的

答复

刘冉、叶善根、密海陆代表：

你们在市十八届人大第一次会议上提出的“关于加强民房消防安全管理的建议”已收悉，非常感谢你们对消防工作的关心和支持。现就你们提出的建议答复如下：

一、前期工作开展情况

（一）强化基础设施建设，筑牢火灾防御屏障。自2021年起，我市已将消防设施更新改造纳入慈溪市十四五民生规划中。2022年年初，慈溪市政府专门召开了消防安全专题会议，对慈溪市老就旧小区消防安全管理工作进行了研究部署，并实地对调研，确定需要提升完善重点社区微型消防站点、电瓶车充电点位和独立感烟报警探测器安装区域点位，主要涉及对景芳园、万江华庭、晶都苑、国际大厦、印染厂宿舍楼、轻纺城小区、新江路公寓、西洋寺综合楼、中立综合楼、三北大街北侧2号地块、中安阁、盛安阁、中瑞阁等13个老旧小区的消防设施进行增配改造，共投资320万元建设配套电瓶车充电桩；投资1200万元改造老旧小区基础消防设施（增配灭火器、改造小区消防供水管网）。在全市出租房及老旧小区等场所安装独立式感烟火灾探测报警器约12万余个。

（二）强化责任制落实，推进消防基础设施建设。及时推进消防规划修编和消防信息化建设，推广运用智慧用电、远程监控、独立式烟感、电瓶车智能充电等技防措施，提高火灾防控智能化水平。全面强化各镇（街道）“1234”体系建设，即1个组织：消防安全组织；2个平台：隐患管控信息平台、消防宣传培训平台；3支队伍：政府专职消防队、社区微型消防站、村志愿消防队；4类人员：消防工作站人员、公安派出所民警、消防派驻文员、基层治理网格员，有效提升基层消防安全综合治理能力。

（三）强化消防宣传教育，提升居民安全意识。今年以来，大队重点针对社区、老旧小区，沿街商铺等场所，普及消防法律法规和防火灭火知识,派出宣传员深入辖区18个镇、街道，300多个行政村、社区、居委会负责人、民宿业主、社区工作人员、物业服务企业、开展各类消防宣传活动80余次，发放宣传图册5000余份，组织培训1500余人次，发送消防提示短信7000余条，全面提升了全民消防常识的知晓率。

二、下一步工作

（一）依托基层力量，落实属地责任。消防要求村社区不定期开展消防安全排查工作，重点加强对堵塞安全疏散通道、占用消防车通道、公共消防设施损坏、电动车私接充电等火灾隐患的检查力度，摸清突出隐患;强化村、社区书记、网格员的消防安全管理责任，做好消防安全“回头看”工作，及时整改消防安全隐患，确保消防设施完好有效，消防通道畅通，最大限度降低老旧居民区火灾风险。

（二）依托部门联动，依法集中整治。消防、公安、村、社区等相关部门联合行动，开展民房消防安全综合整治，集中消除一批排查出的火灾隐患，对发现的消防车通道、疏散通道及安全出口堵塞等火灾隐患，责令限期改正，并依法处罚；彻底排查电线老化、私拉乱接、高空飞线等安全隐患，加强消防器材、设施和消防安全疏散指示标志的配备，实现齐抓共管、互相监督、责任共担的工作格局。

（三）依托宣传阵地，普及消防常识。采用线下和线上相结合的方式，街道村、社区结合季节特点，不定期组织志愿者张贴消防安全海报，发放宣传资料;通过微信公众号平台发布消防安全知识，普及居民消防安全常识，提高群众应急处置能力。组织居民开展消防培训、应急演练，提高居民消防意识、应变能力、自我防护能力预防，并减少火灾事故的发生，确保辖区消防安全形势持续稳定。

慈溪市消防救援大队

2022年6月13日

（联系人：刘川溥；联系电话：15957481350）

抄　　送：市人大代表工委，市政府办公室，协办单位，代表所在地的镇人大主席团或街道人大工作委员会。