关于深入实施乡村振兴战略的建议

协办意见的答复

市农业农村局：

黄金德代表的《关于深入实施乡村振兴战略的建议》的提案已收悉，现就公司协办意见答复如下：

市供电公司大力支持国家乡村振兴战略实施，高度重视和支持乡村电网网架改造补强，启动并实施了慈溪配电网三年行动计划。

2018年，公司新增、增容配变263台，覆盖所有乡镇，合计新增容量107225 KVA，概算金额6436.78万，低压改造涉及全市93个村、12小区的部分低压线路，概算金额2132万，合计投资8568.78万元。

2019年，公司新增、增容配变421台，覆盖所有乡镇，合计新增容量168580KVA，概算金额7967万，低压改造涉及全市122个村、8个小区的部分低压线路，概算金额2517万，合计投资10484万元，较2019年同比增加了22.35%。

目的为了解决现有线路设备老化、供电半径过长导致低电压、台区过载影响设备运行等问题，希望各级政府也能在政策处理方面予以支持，共同推进农村电网等基础设施建设。

国网慈溪市供电公司

2019年4月28日